숙련도시험 참가요강

【PT-2018-02, 토양 중 중금속 (As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn) 성분 분석시험】

02.024 (토양)

▣ 참가기관에 대한 지침서

▣ 숙련도시험 참가신청서

▣ 숙련도시험아이템 수령증

▣ 숙련도시험 결과보고서

서울대학교 농생명과학공동기기원 (NICEM)

National Instrumentation Center for Environmental Management

	숙련도시험 프로그램 [PT-2018-02, 토양 중 중금속 (As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn) 성분 분석시험, 02.024 (토양)]

본 숙련도시험의 결과를 적절하게 분석할 수 있도록 참가기관은 아래 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

○ 본 숙련도시험의 목적은 토양 중에 함유된 중금속 (As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn) 분석시험에 대하여 숙련도시험 운영을 통해 시험기관 분석능력 및 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질 보증 등 분석기관의 시험능력을 향상시켜 국가 경쟁력을 높이는 데 있음.

○ 본 숙련도시험은 토양에 함유된 화학성분 중금속 (As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn)에 대한 숙련도시험이다.

- 매    질: 토양

- 시험항목: 중금속 6성분 (As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn)

- 시    료: 1 Bottle (약 50 g)

※ 본 숙련도시험의 시료 (숙련도시험아이템)는 125 mL 갈색 유리병으로 시험기관에 공급됩니다.

2. 참가 요건

○ KOLAS 공인 시험기관 및 환경부 지정 토양오염조사기관 등을 대상으로 상기 목적 및 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 분석 시험기관

3. 참가신청 방법

○ 본 숙련도시험 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 “참가신청서 (양식 1)”를 e-mail (nicem-erc.pt@snu.ac.kr)을 이용하여 05월 20일까지 서울대학교 농생명과학공동기기원 환경표준물질센터 (이하 “숙련도시험 운영기관”)에 접수하여야 한다.

○ 접수 마감 후, 1주 안으로 시료가 배포되며, 세부일정에 대한 안내 e-mail이 발송된다. 시험 기간은 총 3주로, 공지된 마감기한을 지켜 제출해야 한다.

○ 결과 제출 후, 최종 숙련도시험 결과보고서와 공문은 우편으로 송부된다.

4. 숙련도시험아이템

4.1. 형태 및 내용물

○ 숙련도시험아이템은 분쇄된 토양이 약 50 g씩 패킹된 125 mL 갈색 유리병 1병과 이를 포장하는 박스로 구성된다.

4.2. 수령 및 보고

○ 각 시험기관은 숙련도시험아이템을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손여부를 확인한 후, “숙련도시험아이템 수령증 (양식 2)”을 작성하여 수령 후, 3일 내에 숙련도시험 운영기관으로 e-mail (nicem-erc.pt@snu.ac.kr) 송부 (서명이 된 스캔본) 하여야 한다.

※ 파손품 또는 결함이 발생 시, 신속한 연락 후 교환을 원칙으로 함.

4.3. 취급 및 주의

○ 숙련도시험 참가기관에 배포된 숙련도시험아이템은 수령 즉시 4 ℃ 냉장 보관하고, 시료 분석 시, 실험실과 동일한 온도에 도달하였을 때, 시험을 실시할 것을 권장한다.

○ 숙련도시험아이템을 개봉하여 시험용 시료를 채취한 후, 즉시 마개로 닫고, 4 ℃ 냉장 보관할 것을 권장한다.

5. 시험항목 및 방법

숙련도시험아이템 명	시험 항목	단위	시험 규격
토양 중 중금속	As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn	mg/kg, dry basis	토양오염공정시험기준 및 이와 동등한 시험법 (단, 최신판 적용)

※ 숙련도시험아이템은 제조과정에서 충분히 균질화하였으나, 개봉하기 전에 반드시 충분히 흔들어 혼합하고, 시료병 개봉 후에는 외부의 수분이 흡습되지 않도록 즉시 시험용 시료를 채취한다.

※ 숙련도시험아이템에서 분석용 시료 채취 시, 별도의 시료를 취해 수분함량 (%)을 소수점 이하 첫째자리까지 산출하고, 그 결과를 최종 측정결과에 보정한다.

○ 일상적으로 사용하는 국제규격, 국가규격, 단체규격 및 유효성이 검증된 방법 (공정시험방법 포함)등의 시험방법을 사용할 수 있으며, 기타 숙련도시험에 관련된 절차는 「숙련도시험 운영기준 (KOLAS-R-003: 2017)」에 따른다.

○ 오염, 샘플링 결함 등이 시험결과에 영향을 미칠 수도 있기 때문에 그 과정을 시험 결과보고서에 작성하고, 시험결과를 분석하는데 도움이 되는 자료와 함께 기재하여 보고하도록 한다.

※ 참가기관은 시험 시, 적용한 시험방법을 “결과보고서 (양식 3)”에 명확하게 기입해야만 한다.

6. 시험 시, 주의사항

○ 숙련도시험아이템 수령 후, 훼손 여부를 반드시 확인함.

○ 참가기관에 배포된 숙련도시험아이템은 시험분석 전까지 4 ℃이하에서 냉장 보관하고, 시험실과 동일한 온도에 도달하였을 때, 시험을 실시할 것을 권장한다.

○ 숙련도시험아이템을 개봉하여 시험용 시료를 채취한 후, 즉시 마개로 닫고, 4 ℃ 냉장 보관할 것을 권장한다.

7. 결과보고서 작성

○ 시험결과를 포함하여 사용된 장비의 조건 (시험방법 및 시험장비 등)을 “결과보고서 및 참고자료 (양식 3, 4)”에 상세히 기술하여야 하며, 요구하는 모든 데이터를 기입하여야 한다.

“결과보고서 (양식 3)” 작성 및 송부 시, 다음 사항을 준수하여야 한다.

[시험자/책임자 서명이 포함된 스캔 (PDF) 파일 제출]

○ 숙련도시험아이템의 수분함량 (%)을 산출하여, 최종 측정결과에 보정한다.

○ 시험항목의 최종 측정결과는 소수점 이하 둘째자리까지 (ex, O.OO) 표기하며, 시험에 적용된 시험방법은 ”참고자료 (양식 4)” 2.1항 시험방법란에 기재한다.

○ 참가기관 중, KOLAS 공인 시험기관은 결과 보고서에 「측정불확도 표현 지침 (ISO Guide 98-3:2008)」 등에 따라 산출한 확장불확도를 포함하여야 하고, 불확도를 추정한 자료를 별도로 첨부한다.

○ 각 참가기관은 숙련도시험아이템을 수령 후, 시험절차에 따라 분석된 시험결과 [“결과보고서 및 참고자료 (양식 3, 4)”]를 e-mail (nicem-erc.pt@snu.ac.kr)을 이용하여, 06월 17일까지 숙련도시험 운영기관으로 제출한다.

○ 숙련도시험 완료 기일이내에 결과보고서가 제출되지 않을 경우, 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있음을 알려 드립니다.

8. 숙련도시험 결과의 수행도 평가 방법

○ 「시험소 간 비교 숙련도 시험용 통계적 방법 (KS Q ISO 13528: 2015)」에 제시된 [eqn: z-scores]를 적용하여 숙련도시험 참가기관들의 수행도 평가를 실시한다.

※ 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 KS Q ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법 등으로 수행도 평가를 실시할 수도 있다.

[eqn: z`=` {(x _{rm i it} `-`x _{rm pt it} )} over {sigma _{rm pt}}]     (식 1)

여기서,	[eqn: z]	:	[eqn: z-scores]
	[eqn: x_{ rm i}]	:	참가기관의 결과값
	[eqn: x _{rm pt}]	:	설정값
	[eqn: sigma _{rm pt it}]	:	숙련도 평가를 위한 표준편차

☞ [eqn: z-scores]의 해석은 아래와 같이 한다.

		ㅣ[eqn: z]ㅣ	≤	2	는	만 족
2	<	ㅣ[eqn: z]ㅣ	<	3	은	의 심	(주의 통보)
		ㅣ[eqn: z]ㅣ	≥	3	은	불만족	(조치 통보)

9. 연락처

9.1. KOLAS 숙련도시험 운영기관 (서울대학교 농생명과학공동기기원)

① 담 당 자	주창규 연구원
② 전 화	02-880-4963
③ E - mail	nicem-erc.pt@snu.ac.kr
④ 주 소	(08826) 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 농생명과학공동기기원 환경표준물질센터 201동 408호

양식 1)

	숙련도시험 프로그램 [PT-2018-02, 토양 중 중금속 (As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn) 성분 분석시험, 02.024 (토양)]

숙련도시험 참가신청서

시험기관명
기관 대표자					사업자등록번호
주소 (시료수령지)	(우: )
KOLAS 공인시험 기관 인정 번호	(KT -			) 호	KOLAS 공인 시험기관 여부 ( O , X )
					숙련도시험 항목 KOLAS 인정 여부1) ( O , X )
KOLAS 담당자 (연락책임자)			(서명)		전화번호
	부서:				E-mail
시험 담당자			(서명)		전화번호
	부서:				E-mail
본 시험기관은 결과의 발설, 공모 및 절차의 위조 등에 따른 불이익이 있음을 인지하였고, 해당 행위를 하지 않을 것을 서약합니다. ( KOLAS 담당자 or 연락책임자 서명 )
1) KOLAS 공인 시험기관의 인정범위에 해당 시험 항목이 포함되는 경우, “O” 인정범위에 해당 시험 항목이 포함되지 않거나, KOLAS 공인 시험기관이 아닌 경우, “X”

◎ 접수 절차

a. 참가신청서 e-mail 접수 (서명 필수)

b. 하기 계좌로 참가비 입금 후, 입금증 사본 이메일 송부

또는 전화로 청구세금계산서 발행 요청 (발행 요청 시, 사업자등록증 사본 송부 요망)

c. 영수세금계산서 수령 (입금했을 경우) 또는 청구세금계산서 e-mail 수신 및 처리

◎ 접수처

온라인 계좌			접수처
은 행	농협은행		담당자	주창규 연구원, 민경희 선임분석원
계좌번호	079-01-438064		전 화	02-880-4963, 4968
예 금 주	농생명과학공동기기원		e-mail	nicem-erc.pt@snu.ac.kr
참 가 비	100,000원 (VAT 포함)		주 소	(08826) 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 농생명과학공동기기원 환경표준물질센터 201동 408호

양식 2)

	숙련도시험 프로그램 [PT-2018-02, 토양 중 중금속 (As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn) 성분 분석시험, 02.024 (토양)]

숙련도시험아이템 수령증

본 숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여, 참가기관은 숙련도시험아이템을 수령하는 즉시 아래 서식을 작성 후, 스캔하여 e-mail로 송부하여 주시기 바랍니다.

KOLAS 숙련도시험 운영기관 (서울대학교 농생명과학공동기기원)

① 담 당 자	주창규 연구원
② 전 화	02-880-4963
③ E - mail	nicem-erc.pt@snu.ac.kr
④ 주 소	(08826) 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 농생명과학공동기기원 환경표준물질센터 201동 408호

PT-2018-02, 숙련도시험아이템을 정히 수령합니다.

1. 수 령 일:
2. 시 료 번 호: “시료번호”는 “시료 라벨의 Lab. Code”와 동일하오니, 정확히 기입하여 주시기 바랍니다 (ex, NICE·PT-HM-03-XXX).
3. 내용물이 손상되었는가?		예	/	아니오
4. 내용물이 사용하기에 적합한가?		예	/	아니오
5. 수 령 기 관 명:
6. 수 령 인:		(서명)
7. 연 락 처:
8. 코 멘 트 사 항:

양식 3)

	숙련도시험 프로그램 [PT-2018-02, 토양 중 중금속 (As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn) 성분 분석시험, 02.024 (토양)]

숙련도시험 결과보고서

시험소 코드 (시료 라벨의 Lab. Code)

1. 참가기관의 일반현황

참가기관명
담당 부서		담당자명
Tel.		E-mail

2. 숙련도시험아이템의 시험 결과 및 방법

시험항목	측정 결과 (mg/kg, dry basis)				불확도 (신뢰수준 95 %)		시험 방법 (규격명)
	1회	2회	3회	평균값
As					[eqn: U]
					[eqn: k]
Cd					[eqn: U]
					[eqn: k]
Cu					[eqn: U]
					[eqn: k]
Ni					[eqn: U]
					[eqn: k]
Pb					[eqn: U]
					[eqn: k]
Zn					[eqn: U]
					[eqn: k]

※ 결과보고서 양식 임의수정 불가, 측정 결과에 대한 수치맺음은 소수점 이하 둘째자리 (ex, O.OO)까지 표기함 (참가요강 7항 참조).

3. 시험 기간:   20    .      .      .   ~  20    .      .      .

※ 귀 참가기관에서 작성한 숙련도시험 결과보고서와 모든 참고자료를 제출기한 (06월 17일) 이내에 e-mail (nicem-erc.pt@snu.ac.kr)로 제출바랍니다.

※ “시험소 코드”는 “시료 라벨의 Lab. Code”와 동일하오니, 정확하게 기입하여 주시기 바랍니다.

(예: NICE·PT-HM-03-XXX)

※ 위 사항을 준수하지 않는 경우, 숙련도시험 결과에 영향을 미칠 수 있음을 알려드립니다.

시 험 자		(서명)
기술책임자/승인자		(서명)
작 성 일	20 . . .

※ 문의사항은 숙련도시험 운영기관 담당자 (주창규 연구원, 02-880-4963)에게 문의 바랍니다.

양식 4)

	숙련도시험 프로그램 [PT-2018-02, 토양 중 중금속 (As, Cd, Cu, Ni, Pb 및 Zn) 성분 분석시험, 02.024 (토양)]

- 참고자료 -

1. 숙련도시험 참여에 대한 의견

2. 시험과 관련된 사항

2.1. 시험 방법 (자세히 기술)

2.2. 사용 장비 (자세히 기술)

■ 제 작 사:
■ 모 델 명:
■ 측정범위 및 분해능:

2.3. 시료의 전처리 절차 (자세히 기술)

3. 시험조건

3.1. 실험실 온/습도

■	온 도:		℃,	습 도:		% R.H.