숙련도시험 참가요강

【 PT-KBSI-17-01, 수질(먹는 물) 시료 중 Mn, Cd 분석 시험 】

▣ 참가기관에 대한 지침서

▣ 숙련도시험 참가 신청서

▣ 숙련도시험 아이템 수령증

▣ 숙련도시험 결과보고서

KBSI 숙련도시험 프로그램

[PT-2017-KBSI-01, 수질(먹는 물) 시료 중 Mn, Cd 분석 시험]

본 숙련도시험의 결과를 적절하게 분석할 수 있도록 참가 시험기관은 아래 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

○  본 숙련도 시험은 국내의 ICP-AES 와 ICP-MS를 사용하여 수질(먹는 물)의 중금속 원소를 분석하는 시험기관을 대상으로 숙련도 시험을 실시하여 각 시험기관의 정도관리, 분석능력 및 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질 보증 등에 도움을 주어 시험기관들의 시험 능력을 향상시키는데 목적이 있음

○ 숙련도시험 실시 개요

- 매    질: 수질 (지하수)

- 분석대상: Mn, Cd

- 시    료: 1 Bottle (25 mL)

2. 참가 요건

○ ICP-AES 와 ICP-MS를 사용하여 수질(먹는 물)의 중금속 분석을 실시하는 기관을 대상으로 하며, 상기 목적 및 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 분석 시험기관

3. 참가신청 방법

○ 본 숙련도시험 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 “참가신청서 (양식 1)”를 이메일 (h2shin@kbsi.re.kr)을 이용하여 11월 20일까지 한국기초과학지원연구원으로 접수하여야 한다

○ 접수 마감 후, 1주 안으로 시료가 배포되며, 세부일정에 대한 안내 이메일이 발송된다.

○ 시험 기간은 하기와 같으며, 시험기한을 준수하고 시험 기간 마료일까지 시험결과를 제출하여야 한다.

- 시험기간 : 2017년 12월 5일

○ 결과 제출 후, 최종 숙련도시험 결과보고서와 공문은 우편으로 송부된다.

4. 숙련도시험 아이템

4.1. 형태 및 내용물

○ 숙련도시험 아이템은 산 (Acid) 처리 된 수질 시료로 25 mL가 HDPE bottle에 담겨져 있다.

○ 숙련도시험 아이템은 각 참여기관 당 1bottle이 제공된다.

4.2. 수령 및 보고

○ 참여기관은 숙련도시험 아이템을 수령하는 즉시 내용물의 용량, Leak 여부를 확인한 후, “수령증 (양식 2)”을 작성하여 수령 후, 3일 내에 이메일 (h2shin@skbsi.re.kr) 송부 (서명이 된 스캔 본) 하여야한다.

※ 용량 부족 또는 Leak 발생 시, 신속한 연락 후 교환을 원칙으로 함.

4.3. 취급 및 주의

○ 숙련도시험 참가기관에 배포된 시료는 시험전까지 (5 ~ 35) ℃ 의 상온에서 보관하며 변질 및 오염 등에 주의한다.

5. 시험항목 및 방법

시료명	시험 항목	단위	적용 시험 표준
수질 (먹는 물)	망간 (Mn), 카드뮴 (Cd)	μg/L	EPA 200.5, EPA 200.7, EPA 200.8, ASTM 5673 KS I ISO 11885, KS I ISO 17294

※ 시험 전에 시료를 0.5 % 질산 (HNO3) 용액으로 50배 희석하여 시험을 수행 한다

※ 시험 결과는 50배 희석용액의 농도를 보고한다

○ 숙련도시험 운영과 관련된 절차는 숙련도시험 운영기준(KOLAS-R-003)을 준수하여 실시한다.

※ 참가기관은 시험 시, 적용한 시험방법을 “결과보고서 (양식 3)”에 명확하게 기입하시기 바랍니다.

6. 시험 시, 주의사항

○ 숙련도시험아이템 수령 후, 훼손 여부를 반드시 확인함.

○ 숙련도시험 참가기관에 배포된 시료는 시험 전까지 (5 ~ 35) ℃ 의 상온에서 보관하며 변질 및 오염 등에 주의한다.

○ 시험 전에 시료를 0.5 % 질산 (HNO3) 용액으로 50배 희석하여 시험한다

7. 결과보고서 작성

○ 시험결과를 포함하여 사용된 장비의 조건 (시험방법 및 시험장비 등)을 “결과보고서 및 참고자료 (양식 3, 4)”에 상세히 기술하여야 하며, 요구하는 모든 데이터를 기입하여야 한다.

“결과보고서 (양식 3)” 작성 및 송부 시, 다음 사항을 준수하여야 한다.

[한글(HWP) 파일 및 시험자/책임자 서명이 포함된 스캔(PDF) 파일 동시 제출]

○ 시험 결과는 50배 희석한 시료 용액의 농도로 표시하여야 한다.

○ 시험항목의 최종 측정결과는 소수점 이하 첫째자리까지(ex, O.O) 표기하며, 시험에 적용된 시험방법은 ”참고자료 (양식 4)” 2.1항 시험방법란에 기재한다.

○ 각 참가기관은 숙련도시험 아이템을 받고, 시험절차에 따라 분석된 시험결과 [“결과보고서 및 참고자료 (양식 3, 4)”]를 이메일 (h2shin@kbsi.re.kr) 이용하여, 12월 5일까지 숙련도시험 운영기관으로 제출한다.

○ 숙련도시험 완료 기일이내에 결과보고서가 제출되지 않을 경우, 해당 기관은 결과평가에서 제외될 수 있음을 알려 드립니다.

8. 숙련도시험 결과의 수행도 평가 방법

○ 시험소 간 비교 숙련도 시험용 통계적 방법 (KS Q ISO 13528)에 의거하여 [eqn: z]-score를 적용한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 KS Q ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법 ([eqn: z']-score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수 있다.

[eqn: z`=` {(x _{rm i it} `-`x _{rm pt it} )} over {sigma _{rm pt}}]     (식 1)

여기서,	[eqn: z]	:	z-score
	[eqn: x_{ rm i}]	:	참가기관의 결과값
	[eqn: x _{rm pt}]	:	설정값
	[eqn: sigma _{rm pt it}]	:	숙련도평가에 사용되는 표준편차

☞ [eqn: z]-score는 아래와 같이 의미한다.

		ㅣ[eqn: z]ㅣ	≤	2	는	만 족
2	<	ㅣ[eqn: z]ㅣ	<	3	은	의 심	(주의 통보)
		ㅣ[eqn: z]ㅣ	≥	3	은	불만족	(조치 통보)

9. 연락처

① 담 당 자	신형선, 박민영
② 전 화	043-240-5335, 5322
③ E - mail	h2shin@kbsi.re.kr, pmy0906@kbsi.re.kr
④ 주 소	(28119) 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 162 한국기초과학지원연구원 지구환경연구부

양식 1)

KBSI 숙련도시험 프로그램

[PT-KBSI-17-01, 수질(먹는 물) 시료 중 Mn, Cd 분석 시험]

숙련도시험 참가신청서

시험기관명
기관 대표자		사업자등록번호
주소 (숙련도시험아이템수령지)	(우: )
기술책임자	(서명)	전화번호
	부서:	E-mail
본 시험기관은 결과의 발설, 공모 및 절차의 위조 등에 따른 불이익이 있음을 인지하였고, 해당 행위를 하지 않을 것을 서약합니다. ( 기술책임자 서명 )

숙련도시험 운영기관  : 한국기초과학지원연구원(KBSI )

① 담 당 자	: 신형선, 박민영
② 전 화	: 043-240-5335, 5322
③ E - mail	: h2shin@kbsi.re.kr, pmy0906@kbsi.re.kr

※ 문의사항은 숙련도시험운영기관(KBSI) 담당자(Tel : 043-240-5335)에게 문의 바랍니다.

양식 2)

KBSI 숙련도시험 프로그램

[PT-KBSI-17-01, 수질(먹는 물) 시료 중 Mn, Cd 분석 시험]

수    령    증

이 숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여, 참가기관은 시료를 수령하는 즉시 서식을 작성 후, 스캔하여 e-mail로 송부하여 주시기 바랍니다.

숙련도시험 운영기관 : 한국기초과학지원연구원

① 담 당 자	신형선, 박민영
② 전 화	043-240-5335
③ E - mail	h2shin@kbsi.re.kr
④ 주 소	(28119) 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 162 한국기초과학지원연구원 202동 지구환경연구부

PT-KBSI-17-01-000 숙련도시험 아이템을 정히 수령합니다.

1. 수 령 일:
2. 시 료 번 호: “시료번호”는 “시료 라벨의 Lab. Code”와 동일하오니, 정확히 기입하여 주시기 바랍니다
3. 내용물에 Leak가 있는가?		예 / 아니오
4. 내용물이 사용하기에 적합한가?		예 / 아니오
5. 시료 수령기관:
6. 시료 수 령 인:		(서명)
7. 연 락 처:
8. 코 멘 트 사 항:

양식 3)

KBSI 숙련도시험 프로그램

[ PT-KBSI-17-01, 수질(먹는물) 시료 중 Mn, Cd 분석시험]

숙련도시험 결과보고서

시험소 코드 (숙련도시험아이템 라벨의 Lab. Code)

1. 참가기관의 일반현황

참가기관명
담당 부서		담당자명
Tel.		E-mail

2. 숙련도시험 아이템의 시험 결과 및 적용 시험표준

시험항목	단위	1회	2회	3회	평균값
Mn	μg/L
Cd
시험표준명/번호

※ 결과보고서 양식 임의수정 불가, 측정 결과에 대한 수치맺음은 소수점 이하 첫째자리까지 표기함 (참가요강 7항 참조).

※  결과는 50배 희석용액의 농도를 보고 하셔야 합니다.

3. 시험 기간:   20    .      .      .   ~  20    .      .      .

※ 귀 참가기관에서 작성한 숙련도시험 결과보고서와 모든 참고자료를 제출기한 (12월 5일) 이내에 e-mail (h2shin@kbsi.re.kr)로 제출바랍니다.

※ “시험소 코드”는 “시료 라벨의 Lab. Code”와 동일하오니, 정확하게 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 위 사항을 준수하지 않는 경우, 숙련도시험 결과에 영향을 미칠 수 있음을 알려드립니다.

시 험 자		(서명)
기술책임자/승인자		(서명)
작 성 일	20 . . .

※ 문의사항은 숙련도시험 운영기관 담당자 (신형선, 043-240-5335)에게 문의 바랍니다.

양식 4)

KBSI 숙련도시험 프로그램

[ PT-KBSI-17-01, 수질(먹는 물) 시료 중 Mn, Cd 분석 시험]

- 참고자료 -

1. 숙련도시험 참여에 대한 의견

2. 시험과 관련된 사항

2.1. 시험 방법 (자세히 기술)

2.2. 사용 장비 (자세히 기술)

■ 제 작 사:
■ 모 델 명:
■ 측정범위 및 분해능:

2.3. 시료의 전처리 절차 (자세히 기술)

3. 시험조건

3.1. 시험실 온/습도

■	온 도:		℃,	습 도:		% R.H.